中国石油大学实验室管理处

实验室安全检查发现问题

整改通知书

材料科学与工程学院：

根据实验室安全检查工作的部署，学校安全督导组成员于2022年4月22日对你单位进行了实验室安全现场检查，共发现了17个整改项（见附件1）。请逐一对照、分析原因、采取有效措施实施整改，并于2022年5月12日前提交整改报告（格式见附件2）。

实验室管理处 2022年4月29日

附件1：

**中国石油大学（华东）实验室安全检查发现问题汇总表**

**单位名称：材料科学与工程学院 检查时间： 2022年4月22日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实验室名称** | **房间号** | **问题事实描述** | **对应图片** | **备注** |
| 1 |  | 特种楼C101-103 | 1.实验室杂乱需整理。 |  |  |
| 2.使用多种转动设备未见防护。 |  |  |
| 3.行吊灯亮，学生说有同学使用无特种设备操作证，行吊检验过期。 |  |  |
| 2 |  | 基础楼C205 | 1.防护用品过期，且种类少。 |  |  |
| 3 |  | 工科楼E0212-0214 | 1.插排串联。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\1864D1A639DA403CF99039AE855BE248.jpg |  |
| 2.干燥箱附近放有较多杂物。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\66A0C83218F05E88219751663FE61F9A.jpg |  |
| 4 |  | 工科楼E0352-E0354 | 1.气瓶未固定。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\74F1AD40088B2C4A239CC5B67F90338B.jpg |  |
| 2.吹风机使用后未及时拔出。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\006B68F6F05687DDE0C90714F02DF67B.jpg |  |
| 5 |  | 工科楼E0361-E0363 | 1.大量危废未处置，危废区缺少标识。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\A1ED15E4F6D15C24EF81F5D6F3A5AAE4.jpg |  |
| 2.双锁柜未锁，使用台账记录内容不全。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\DD1FC92200C7F432232A2BD71FC0FA29.jpg |  |
| 3.实验台面较杂乱。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\EA42E730383262031E6EDDFB30E856A4.jpg |  |
| 6 |  | 工科楼E0370 | 1. 吹风机使用后未及时拔出。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\5DE191E16D1C52247F1789272D69143F.jpg |  |
| 2.硝酸等危化品缺少台账，未放置于耐腐蚀的双锁柜中。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\AD6ACA44817DB6BBC6A57EEF2E9698F0.jpg |  |
| 7 |  | 工科楼E0446 | 1.吹风机处于连电状态。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\78078446EC5DBC32168598311E47BCC7.jpg |  |
| 8 |  | 工科楼E0450-E0452 | 1.气瓶缺少防震圈。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\B258FF5F43493FD39E54E2105B6A4FA7.jpg |  |
| 9 |  | 工科楼E0458 | 1.通风柜柜门不使用时未放下。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\F0A0C3173EFB18768412480C091F1DB9.jpg |  |
| 2.干燥箱未放置在耐高温台面上。 | G:\Dell电脑备份\job\#实验室\#校实验室安全督导员\2022\4月\FB8002C64FE46A9D2A24DCB777CEFAB8.jpg |  |

检查人：中国石油大学（华东）实验室安全工作小组 签收人：

附件2：

实验室安全现场检查

整改报告

单 位：

编写人：

审核人：

年 月 日

**实验室安全检查整改表**

单位名称： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室名称 | 房间号 | 问题事实描述 | 对应图片 | 整改后图片 | 整改措施及结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |